附件2：证明材料清单

申报“一、二星绿色建筑评价标识”需提供的相关资料

# （规划设计阶段）

# 一、基本材料

用地红线图、主管部门批文等相关文件。

# 二、节地与室外环境

1、建筑用地红线图、场地地形图等。

2、总平面规划设计图纸、说明书，景观设计文件；

3、日照、热岛、风模拟分析报告和场地环境影响评价报告。

# 三、节能与能源利用

1、建筑节能设计说明、图纸和计算书以及施工图审查意见；

2、空调系统设计说明、图纸和计算书以及施工图审查意见；

3、可再生能源系统设计说明、图纸和计算书以及施工图审查意见；

4、电气专业（含智能化）设计说明、图纸和计算书以及施工图审查意见。

# 四、节水与水资源利用

1、给排水系统的设计说明、图纸和计算书以及施工图审查意见；

2、非传统水源利用方案及安全运行保障措施。

# 五、节材与材料资源利用

1、设计图纸或施工图中要注明和提供使用的建筑材料、装饰材料要求与说明;

2、未使用国家和福建省淘汰或限制使用的材料、产品的说明；

3、使用可循环材料的说明。

# 六、室内环境质量

1、建筑围护结构隔声的控制和采取的措施；

# 2、室内空气污染物的控制措施；

3、室内温度、湿度、照度和风速的控制和采取的措施；

4、围护结构内表面防结露和防霉的措施。

申报“一二星绿色建筑评价标识”需提供的相关资料

（竣工投入使用阶段）

# 一、节地与室外环境

1、规划设计、总平设计以及绿化或景观设计说明书、图纸；

2、项目立项和项目验收的相关资料；

3、相关报告：日照模拟分析报告、风环境模拟分析报告、环境评估（含氡土壤、电磁辐射、有害物质和环境噪声等）报告。热岛模拟分析报告（公建无此要求）；

4、提供各项模拟分析报告中采取的措施及结果的现场核实报告。

# 二、节能与能源利用

1、建筑节能设计文件（含空调系统和节能设计的计算书、设计图和竣工文件等）；

2、设备能效值、产品合格证和说明书；

3、节能工程和空调系统单项验收资料（包括外窗、围护结构热工性能检测报告和空调系统综合性能检测报告）；

4、可再生能源的设计、运行资料（包括设计图纸、计算说明，运行实测报告和二氧化碳减排量计算等）；

5、电气专业（含智能化）设计文件及图纸和验收检测报告；

6、公共场所主要照明光源、灯具、镇流器等产品资料、配电变压器产品资料、照度检测报告；

7、节能措施现场核实报告。

# 三、节水与水资源利用

1、建筑给排水系统规划方案（包括绿化节水措施）、竣工图纸和设计说明书；

2、非传统水源利用方案以及安全运行保障措施；

3、管材、阀门、供排水设备等、节水器具产品合格证、说明书、采购记录。

# 四、节材与材料资源利用

1、建筑材料热工性能检测报告；

2、室内主要装饰装修材料放射性核素检测报告；

3、建筑施工现场废弃物回收利用情况记录；

4、混凝土及建筑砂浆工程总用量清单、供货单中的预拌混凝土及商品砂浆采购使用量清单；

5、可再循环、可再利用材料及以废弃物为原料生产的建材的使用情况记录。

# 五、室内环境质量

1、室内日照、通风模拟分析；

2、建筑围护结构隔声、减噪措施和检测报告；

3、室内空气污染物浓度检测报告；

4、室内温度、湿度、噪声、照度和风速现场检测报告（住宅无此要求）。

# 六、运营管理

1、物业管理公司有关节能、节水、节电、绿化和垃圾分类等管理制度和文件、日常管理记录、设备运行维护记录；

2、智能化系统验收报告；

3、应对突发事件的紧急预案；

4、物业公司ISO14001环境管理体系认证证书；

5、用于绿色的无公害化肥、除草剂等化学药品的进货清单与使用记录。

# 七、绿色施工

1、绿色施工管理体系与制度及培训记录；

2、绿色施工专项方案（包括安全、用电、用水计量、施工垃圾清运等管理）及实施动态记录；

# 3、绿色施工实施与效果的自评估意见；

4、ISO9000、ISO14000及ISO18000环境管理体系认证证书；

5、节能工程施工验收报告。

注：

- 本清单只是建议性清单，具体证明材料应参照《自评估报告》中提到的证明材料要求准备；

- 材料准备及评审流程图如下：

注：申报材料提交后，仅允许在形式审查、专业评价和专家评审阶段各有2次补充材料的机会，且补充材料不得改变原有设计方案、图纸等，否则不予受理。

- 证明材料应按照材料所属专业，按照“节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、绿色施工、运营管理”七个环节进行分类，并建立相应的文件夹（见下图）。预审需提交电子版材料9份并刻录成光盘，以便提交给专家评审；正式评审时需准备纸质材料1份（可以是复印件及打印版等，按照分类进行装订）便于各位专家评审，同时需提供证明材料原件至少1份以便专家查证。

- 电子版材料材料还包括《自评估报告》，如下图：

- 电子版证明材料格式要求：

  - 规划审批文件及检测、测评报告等：扫描后转成pdf格式，扫描时图片可采用灰度，分辨率：200dpi；

  - 图纸：dwg格式，涉及到的特殊字体、外部关联文件等需一并提供；

  - 照片：jpg、jpeg、bmp等常用图片格式；

  - 视频：avi、mpg、wmv、asf、rm、rmvb等常用视频格式；

  - 证明文件应提交完整，包含封面、正文、附件等。如果某些证明材料“单个文件超过20页（如运行记录、绿色施工文件等）”，为了减小扫描工作量，可只提交前20页，但在正式评审时必须提交完整资料。

  - 如有其它证明材料无法采用以上格式提交，请存放于“其它”文件夹（见上图），并在文件夹中注明文件打开方式，并对该文件进行相关说明。

  - 对于涉及到模拟计算的证明材料，续提供原始计算模型。

注：电子文档不宜适用最新版本编辑，以便专家查看相关内容，建议word 2003版、AutoCAD2000版等。

- 证明材料编号原则：

  - 编号方法为“分类号-序列号-证明材料名称－流水号.后缀名”，分类号为“1节地”、“2节地”等（见上图）；序列号为在该分类号中出现的证明材料顺序号，如001、002等。如：“节地与室外环境”环节中的证明材料中有2张规划图纸，是“节地与室外环境”环节中出现的5个、6个证明材料，则证明材料名称可以编为：“1节地-005-规划图纸-001.dwg”、“1节地-006-规划图纸-002.dwg”（可参见证明材料清单）；

  - 如果同一份材料同时可以作为2个环节的证明材料，则应在每个分类号下均提交；但在同一个分类号中，同一份材料同时可以作为2个条文的证明材料时，只出现一次，但在《自评估报告》中可以引用该材料名称。如：在“1节地”及“1节能”中均有“自然通风模拟报告”，在“1节地”及“1节能”中均应提交该证明材料；在“1节地”中，多个条款与“种植图”有关，但在该文件夹中只需编一个号，其它有用到该材料的地方可直接引用。

- 在对证明材料进行分类的同时，还需编制证明材料清单（见上图），对证明材料进行分类罗列如下图：